## Монтаж, замена труб
Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.)
Стояк холодной воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4000
Стояк горячей воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4500
Стояк отопления ф 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4000
Выходы через перекрытие | шт. | 450
Монтаж водопровода (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт | 6000
Монтаж водопровода (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт | 6000
Разводка труб отопления Ø до 40 | м. п. | 300
Разводка труб холодной / горячей воды Ø до 40 | м. п. | 300
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу с заменой тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 8000
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу без замены тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 6000
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу с заменой нижнего тройника работа + мат. | шт. | 6000
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу без замены нижнего тройника работа + мат. | шт. | 4000
Монтаж канализации (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт. | 4500
Монтаж канализации (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт. | 4500
Разводка труб наружной канализации в готовой траншее до Ø 110 | м. п. | 600
Теплоизоляция труб Ø до 50 мм. мягкой трубной теплоизоляцией | м. п. | 200
Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 3000
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 3/4" | шт. | 600
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 1 1/4" | шт. | 800
Вваривание патрубка-врезки ф 1/2 в стальную трубу ф от 3/4 | шт. | 2500
Устройство поэтажных распределительных гребёнок | шт. | 3500
Установка сантехнического шкафа | шт. | 2500
Обвязка септика-канализации | шт. | 3000
Монтаж насосного оборудования | шт. | 3000
Монтаж насоса, повышающего давление | шт. | 3000
Штробление под трубопровод Ø до 25 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 450
Штробление под трубопровод Ø 32...60 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 650
Штробление под трубопровод Ø 60...110 мм. (кирпич, гипсолит) | м. п. | 950
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в металлоконструкциях | шт. | 450
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в деревянных балках перекрытий | шт. | 300
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 400
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 500
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 400...600 мм. | шт. | 600
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32...60 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 600
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32...60 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 900
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32...60 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1200
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 900
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 1200
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 2100